## PO Ajustada e Atualizada
|  |  | Planilha de Orçamento Geral |  |  |  |  | 2021-11-04
Obra: CRO POA - CRO/RS - CONSELHO REG. ODONTO |  |  |  | Endereço: VASCO DA GAMA 723
Cliente: CRO/RS AT 11/2021 |  |  |  | Cidade: PORTO ALEGRE/RS
Preço Unitário/Preço Total
Descrição |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1. GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO DAS REFORMAS
.1 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS REF.COM. |  |  | 1,00 | UN | 2280 | 1800
[6 empty] | 2280 | 1800 | 4080
.2 | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - RT |  |  | 480 | H/M | 0 | 38
[6 empty] | 0 | 18240 | 18240
.3 | MESTRE DE OBRA E TECNICO EDIF. |  |  | 6 | MS | 0 | 2800
[6 empty] | 0 | 16800 | 16800
.4 | PROJETO EXECUTIVO |  |  | 366 | M2 | 0 | 21
[6 empty] | 0 | 7686 | 7686
[6 empty] | 2280 | 44526 | 46806
Total de GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO DAS REFORMAS | [5 empty] | 2280 | 44526 | 46806
2. SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS
.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  | 5 | M2 | 430 | 85
[6 empty] | 2150 | 425 | 2575
.2 | TAPUME EXTERNO-ALTURA 2,20m |  |  | 20,00 | M | 180 | 75
[6 empty] | 3600 | 1500 | 5100
.3 | ANDAIME MADEIRA SOBRE CAVALETES-S/REAPROV.PROJECAO |  |  | 10,00 | M | 152 | 42
[6 empty] | 1520 | 420 | 1940
.4 | ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAVTOS-LOCACAO MES |  |  | 12,00 | M2 | 35 | 0
[6 empty] | 420 | 0 | 420
.5 | TELA FACHADEIRA PARA PROTEÇÃO |  |  | 100,00 | M2 | 7 | 12
[6 empty] | 700 | 1200 | 1900
.6 | PROJETO ELÉTRICO BT - EXECUTIVO |  |  | 366 | M2 | 0 | 16
[6 empty] | 0 | 5856 | 5856
[6 empty] | 8390 | 9401 | 17791
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS | [5 empty] | 8390 | 9401 | 17791
3. EXECUÇÃO DE REFORMA POR PAVIMENTO
3.1. REFORMAS COBERTURA E TERRAÇO
.1 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS |  |  | 143,00 | M2 | 0 | 24
[6 empty] | 0 | 3432 | 3432
.2 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO |  |  | 143,00 | M2 | 0 | 15.8
[6 empty] | 0 | 2259.4 | 2259.4
.3 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20m) |  |  | 5,50 | M2 | 0 | 32
[6 empty] | 0 | 176 | 176
.4 | RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  | 2,00 | UN | 0 | 150
[6 empty] | 0 | 300 | 300
.5 | RETIRADA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO |  |  | 34,65 | M | 0 | 12
[6 empty] | 0 | 415.8 | 415.8
.6 | RETIRADAS DE CALHA/ALGEROZA/CAPAMURO |  |  | 140,00 | M | 0 | 14
[6 empty] | 0 | 1960 | 1960
.7 | DEMOL. DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE |  |  | 29,00 | M2 | 15 | 10.9
[6 empty] | 435 | 316.1 | 751.1
.8 | ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST |  |  | 143,00 | M2 | 69 | 57
[6 empty] | 9867 | 8151 | 18018
.9 | IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO |  |  | 143,00 | M2 | 9 | 8.5
[6 empty] | 1287 | 1215.5 | 2502.5
.10 | COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm |  |  | 143,00 | M2 | 89 | 25
[6 empty] | 12727 | 3575 | 16302
.11 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS |  |  | 35,10 | M2 | 23.8 | 31
[6 empty] | 835.38 | 1088.1 | 1923.48
.12 | CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 |  |  | 46,20 | M | 188 | 40
[6 empty] | 8685.6 | 1848 | 10533.6
.13 | CAPA MURO CHAPA GALVANIZADA CORTE 38 |  |  | 83,20 | M | 140 | 35
[6 empty] | 11648 | 2912 | 14560
.14 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA |  |  | 42,90 | M | 82 | 15
[6 empty] | 3517.8 | 643.5 | 4161.3
.15 | TUBO QUEDA PVC 150mm |  |  | 42,00 | M | 105 | 32
[6 empty] | 4410 | 1344 | 5754
.16 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 150mm |  |  | 10,00 | UN | 243 | 22
[6 empty] | 2430 | 220 | 2650
.17 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 |  |  | 51,20 | M2 | 75 | 74
[6 empty] | 3840 | 3788.8 | 7628.8
.18 | CHAPISCO IMPERMEAVEL ci-ar 1:3 esp7mm(pega normal) |  |  | 102,40 | M2 | 8.9 | 12
[6 empty] | 911.36 | 1228.8 | 2140.16
.19 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo) |  |  | 102,40 | M2 | 5.9 | 25
[6 empty] | 604.16 | 2560 | 3164.16
.20 | CAIXA D'AGUA FIBRA 1000 l |  |  | 1,00 | UN | 670 | 340
[6 empty] | 670 | 340 | 1010
.21 | INSTALACAO COMPLETA DE RESERVATORIO DE AGUA - ENTRADA E BARRILETE |  |  | 1,00 | VB | 747 | 690
[6 empty] | 747 | 690 | 1437
.22 | ENTRADA REDE AGUA - CAVALETE AO RESERVATORIO |  |  | 1,00 | VB | 290 | 150
[6 empty] | 290 | 150 | 440
.23 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg ci/m3 |  |  | 29,00 | M2 | 52 | 32
[6 empty] | 1508 | 928 | 2436
.24 | PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm |  |  | 29,00 | M2 | 60 | 55
[6 empty] | 1740 | 1595 | 3335
.25 | REJUNTAMENTO CERÂMICO |  |  | 29,00 | M2 | 4.3 | 12
[6 empty] | 124.7 | 348 | 472.7
.26 | LIMPEZA/LAVAJATO |  |  | 11,00 | M2 | 9.7 | 25
[6 empty] | 106.7 | 275 | 381.7
.27 | PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO |  |  | 11,00 | M2 | 14.8 | 18
[6 empty] | 162.8 | 198 | 360.8
.28 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO |  |  | 113,40 | M2 | 7 | 15
[6 empty] | 793.8 | 1701 | 2494.8
.29 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS |  |  | 113,40 | M2 | 17 | 24
[6 empty] | 1927.8 | 2721.6 | 4649.4
Subtotal 3.1. | [5 empty] | 69269.1 | 46380.6 | 115649.7
3.2. REFORMAS 2º PAVIMENTO
.1 | RETIRADA DE GRELHAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  | 6,00 | UN | 0 | 52
[6 empty] | 0 | 312 | 312
.2 | RETIRADA DE ESQUADRIAS |  |  | 6,54 | M2 | 0 | 40
[6 empty] | 0 | 261.6 | 261.6
.3 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  |  | 2,00 | UN | 0 | 60
[6 empty] | 0 | 120 | 120
.4 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS |  |  | 55,46 | M2 | 0 | 16.5
[6 empty] | 0 | 915.09 | 915.09
.5 | DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) |  |  | 83,00 | M2 | 0 | 18
[6 empty] | 0 | 1494 | 1494
.6 | DEMOL. DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE |  |  | 121,00 | M2 | 15 | 10.9
[6 empty] | 1815 | 1318.9 | 3133.9
.7 | DEMOLICAO DE PAREDES/DIVISORIAS LEVES |  |  | 41,95 | M2 | 0 | 14.2
[6 empty] | 0 | 595.69 | 595.69
.8 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO E VIGA FALSA |  |  | 7,83 | M2 | 0 | 39
[6 empty] | 0 | 305.37 | 305.37
.9 | RETIRADA DE ARTEFATOS ELÉTRICOS |  |  | 45,00 | UN | 0 | 28
[6 empty] | 0 | 1260 | 1260
.10 | RETIRADA DE LOGOMARCA-PAREDE |  |  | 1,00 | UN | 0 | 107
[6 empty] | 0 | 107 | 107
.11 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.-S/FERR.0,80x2,10 |  |  | 2,00 | CJ | 970 | 250
[6 empty] | 1940 | 500 | 2440
.12 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA |  |  | 8,00 | CJ | 135 | 170
[6 empty] | 1080 | 1360 | 2440
.13 | RASPAGEM PINTURA ANTIGA SOBRE ESQUADRIAS |  |  | 85,24 | M2 | 0 | 12
[6 empty] | 0 | 1022.88 | 1022.88
.14 | MANUTENCAO DE ESQUADRIAS SIST MAD |  |  | 1,00 | VB | 410 | 2200
[6 empty] | 410 | 2200 | 2610
.15 | CAIXILHO BASCULANTE-FERRO |  |  | 0,20 | M2 | 585 | 90
[6 empty] | 117 | 18 | 135
.16 | GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO AREA EXTERNA |  |  | 0,20 | M2 | 490 | 90
[6 empty] | 98 | 18 | 116
.17 | VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA |  |  | 0,70 | M2 | 190 | 95
[6 empty] | 133 | 66.5 | 199.5
.18 | PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO |  |  | 483,05 | M2 | 14.8 | 18
[6 empty] | 7149.14 | 8694.9 | 15844.04
.19 | VIGA FALSA EM GESSO ACARTONADO |  |  | 7,83 | M2 | 470 | 0
[6 empty] | 3680.1 | 0 | 3680.1
.20 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 70x70cm |  |  | 2,90 | M2 | 48 | 35
[6 empty] | 139.2 | 101.5 | 240.7
.22 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO |  |  | 483,05 | M2 | 7 | 15
[6 empty] | 3381.35 | 7245.75 | 10627.1
.23 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS |  |  | 483,05 | M2 | 17 | 24
[6 empty] | 8211.85 | 11593.2 | 19805.05
.24 | SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO |  |  | 6,72 | M2 | 7 | 15
[6 empty] | 47.04 | 100.8 | 147.84
.25 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS |  |  | 22,40 | M2 | 14.5 | 19
[6 empty] | 324.8 | 425.6 | 750.4
.26 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3 |  |  | 121,00 | M2 | 52 | 32
[6 empty] | 6292 | 3872 | 10164
.28 | AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. |  |  | 55,46 | M2 | 45 | 35
[6 empty] | 2495.7 | 1941.1 | 4436.8
.29 | REJUNTAMENTO CERÂMICO |  |  | 176,46 | M2 | 4.3 | 12
[6 empty] | 758.778 | 2117.52 | 2876.298
.30 | TAMPONAMENTO DE PONTOS ELETRICOS |  |  | 1,00 | VB | 312 | 1280
[6 empty] | 312 | 1280 | 1592
.31 | PONTO ELETRICO INTERRUPTOR-INCL.CX |  |  | 10,00 | PT | 32 | 175
[6 empty] | 320 | 1750 | 2070
.32 | PONTO ELETRICO LUMINARIA Comum |  |  | 27,00 | PT | 35 | 80
[6 empty] | 945 | 2160 | 3105
.33 | PONTO ELETRICO TOMADA-INCL.CX.2x4" |  |  | 22,00 | PT | 39 | 175
[6 empty] | 858 | 3850 | 4708
.34 | ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA LED 18-25W |  |  | 2,00 | UN | 38 | 80
[6 empty] | 76 | 160 | 236
.35 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) |  |  | 99,90 | M | 5.5 | 15
[6 empty] | 549.45 | 1498.5 | 2047.95
.36 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) |  |  | 19,00 | UN | 2.2 | 9
[6 empty] | 41.8 | 171 | 212.8
.37 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) |  |  | 133,10 | M | 7.5 | 16
[6 empty] | 998.25 | 2129.6 | 3127.85
.38 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) |  |  | 31,00 | UN | 2.9 | 8.5
[6 empty] | 89.9 | 263.5 | 353.4
.39 | CAIXA CONDULETE 25mm C/TAMPA CEGA |  |  | 54,00 | UN | 16.2 | 16
[6 empty] | 874.8 | 864 | 1738.8
.40 | CONETOR E/OU ABRACADEIRA P/ FIXACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO |  |  | 500,00 | UN | 2.9 | 3.8
[6 empty] | 1450 | 1900 | 3350
.41 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0mm2 ( 8AWG) |  |  | 400,00 | M | 8.7 | 4.9
[6 empty] | 3480 | 1960 | 5440
.42 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0mm2 (10AWG) |  |  | 340,00 | M | 6.5 | 4.9
[6 empty] | 2210 | 1666 | 3876
.43 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) |  |  | 466,00 | M | 4.9 | 4.9
[6 empty] | 2283.4 | 2283.4 | 4566.8
.44 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) |  |  | 200,00 | M | 3.7 | 4.9
[6 empty] | 740 | 980 | 1720
.45 | QUADRO DISTRIBUICAO PVC SOBREPOR - ATE 30 DISJUNTORES |  |  | 1,00 | UN | 450 | 175
[6 empty] | 450 | 175 | 625
.46 | CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 25x25x10cm |  |  | 2,00 | UN | 72 | 80
[6 empty] | 144 | 160 | 304
.47 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A |  |  | 1,00 | UN | 112 | 45
[6 empty] | 112 | 45 | 157
.48 | DISJUNTOR MONOPOLAR 35A |  |  | 6,00 | UN | 25 | 45
[6 empty] | 150 | 270 | 420
.49 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A |  |  | 6,00 | UN | 21 | 45
[6 empty] | 126 | 270 | 396
.50 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A |  |  | 7,00 | UN | 18 | 45
[6 empty] | 126 | 315 | 441
.51 | DISPOSITIVO DR 40A/30mA |  |  | 6,00 | UN | 142 | 80
[6 empty] | 852 | 480 | 1332
.53 | GRAMPEAMENTO ESTRUTURAL/GRAUTE |  |  | 1,00 | VB | 409 | 472
[6 empty] | 409 | 472 | 881
.54 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 |  |  | 6,09 | M2 | 75 | 74
[6 empty] | 456.75 | 450.66 | 907.41
.55 | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO |  |  | 12,18 | M2 | 8.9 | 12
[6 empty] | 108.402 | 146.16 | 254.562
.56 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) |  |  | 12,18 | M2 | 5.9 | 25
[6 empty] | 71.862 | 304.5 | 376.362
.57 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO |  |  | 11,25 | M | 7.37 | 18
[6 empty] | 82.9125 | 202.5 | 285.4125
.58 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20mm(3/4") |  |  | 2,00 | UN | 110 | 35
[6 empty] | 220 | 70 | 290
.59 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm |  |  | 7,00 | UN | 3 | 8.58
[6 empty] | 21 | 60.06 | 81.06
.60 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm |  |  | 3,00 | UN | 4.19 | 8.58
[6 empty] | 12.57 | 25.74 | 38.31
.61 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm |  |  | 6,00 | M | 6.32 | 6.69
[6 empty] | 37.92 | 40.14 | 78.06
.62 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm |  |  | 4,00 | UN | 7.96 | 12.4
[6 empty] | 31.84 | 49.6 | 81.44
.63 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO |  |  | 3,50 | M | 6.46 | 14.27
[6 empty] | 22.61 | 49.945 | 72.555
.64 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm |  |  | 2,00 | UN | 30.77 | 19.98
[6 empty] | 61.54 | 39.96 | 101.5
.65 | BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO |  |  | 1,00 | UN | 980 | 280
[6 empty] | 980 | 280 | 1260
.66 | LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA |  |  | 1,00 | UN | 1260 | 160
[6 empty] | 1260 | 160 | 1420
.68 | TORNEIRA P/LAVATORIO |  |  | 1,00 | UN | 185.69 | 27.6
[6 empty] | 185.69 | 27.6 | 213.29
.69 | TONEIRA P/PIA COZINHA |  |  | 1,00 | UN | 365 | 35
[6 empty] | 365 | 35 | 400
Subtotal 3.2. | [5 empty] | 59588.6545 | 75012.265 | 134600.9195
3.3. REFORMAS PAVIMENTO TÉRREO - ARQ + P. COMERCIAL
.1 | RETIRADA DE MOBILIARIO OBSOLETO |  |  | 1,00 | VB | 0 | 2800
[6 empty] | 0 | 2800 | 2800
.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20m) |  |  | 4,02 | M2 | 0 | 32
[6 empty] | 0 | 128.64 | 128.64
.3 | RETIRADA DE ESQUADRIAS |  |  | 10,85 | M2 | 0 | 40
[6 empty] | 0 | 434 | 434
.4 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  |  | 5,00 | UN | 0 | 50.65
[6 empty] | 0 | 253.25 | 253.25
.5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS |  |  | 46,72 | M2 | 0 | 14.74
[6 empty] | 0 | 688.6528 | 688.6528
.6 | DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) |  |  | 58,10 | M2 | 0 | 18
[6 empty] | 0 | 1045.8 | 1045.8
.7 | REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM |  |  | 17,20 | M2 | 0 | 15.16
[6 empty] | 0 | 260.752 | 260.752
.8 | DEMOL. DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE |  |  | 117,27 | M2 | 15 | 10.9
[6 empty] | 1759.05 | 1278.243 | 3037.293
.9 | DEMOLICAO DE PAREDES/DIVISORIAS LEVES |  |  | 35,35 | M2 | 0 | 14.2
[6 empty] | 0 | 501.97 | 501.97
.10 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO |  |  | 32,90 | M2 | 0 | 39
[6 empty] | 0 | 1283.1 | 1283.1
.11 | DEMOLICAO DE FORRO DE PVC |  |  | 10,65 | M2 | 0 | 28.5
[6 empty] | 0 | 303.525 | 303.525
.12 | RETIRADA DE ARTEFATOS ELÉTRICOS |  |  | 52,00 | UN | 0 | 28
[6 empty] | 0 | 1456 | 1456
.13 | RETIRADA DE PORTA CARRETEL |  |  | 1,00 | UN | 0 | 720
[6 empty] | 0 | 720 | 720
.14 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.-S/FERR.0,80x2,10 |  |  | 2,00 | CJ | 970 | 250
[6 empty] | 1940 | 500 | 2440
.15 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.-S/FERR.1,00x2,10 |  |  | 1,00 | CJ | 1200 | 250
[6 empty] | 1200 | 250 | 1450
.16 | PORTA EXT.ALMOFADADA-S/FERR.1,20x2,10 |  |  | 1,00 | CJ | 1950 | 450
[6 empty] | 1950 | 450 | 2400
.17 | PORTA EXT.ALMOFADADA-S/FERR.1,00x2,10 |  |  | 1,00 | CJ | 1760 | 250
[6 empty] | 1760 | 250 | 2010
.18 | SOLEIRA BASALTO 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm |  |  | 3,00 | M | 151 | 42
[6 empty] | 520 | 190 | 710
.19 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA |  |  | 5,00 | CJ | 135 | 170
[6 empty] | 675 | 850 | 1525
.20 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA |  |  | 2,00 | CJ | 350 | 170
[6 empty] | 700 | 340 | 1040
.21 | RASPAGEM PINTURA ANTIGA SOBRE ESQUADRIAS |  |  | 26,76 | M2 | 0 | 14.8
[6 empty] | 0 | 396.048 | 396.048
.22 | MANUTENCAO DE ESQUADRIAS SIST MAD |  |  | 1,00 | VB | 320 | 1970
[6 empty] | 320 | 1970 | 2290
.23 | CAIXILHO BASCULANTE-FERRO |  |  | 0,85 | M2 | 630 | 150
[6 empty] | 535.5 | 127.5 | 663
.24 | VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA |  |  | 0,85 | M2 | 190 | 95
[6 empty] | 161.5 | 80.75 | 242.25
.25 | PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO |  |  | 619,67 | M2 | 14.8 | 18
[6 empty] | 9171.116 | 11154.06 | 20325.176
.26 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 70x70cm |  |  | 32,90 | M2 | 48 | 35
[6 empty] | 1579.2 | 1151.5 | 2730.7
.28 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO |  |  | 641,27 | M2 | 7 | 15
[6 empty] | 4488.89 | 9619.05 | 14107.94
.29 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS |  |  | 641,27 | M2 | 17 | 24
[6 empty] | 10901.59 | 15390.48 | 26292.07
.30 | SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO |  |  | 20,16 | M2 | 7 | 15
[6 empty] | 141.12 | 302.4 | 443.52
.31 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS |  |  | 38,20 | M2 | 14.5 | 24
[6 empty] | 553.9 | 916.8 | 1470.7
.32 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3 |  |  | 117,27 | M2 | 52 | 32
[6 empty] | 6098.04 | 3752.64 | 9850.68
.34 | AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. |  |  | 46,72 | M2 | 45 | 35
[6 empty] | 2102.4 | 1635.2 | 3737.6
.35 | REJUNTAMENTO CERÂMICO |  |  | 163,99 | M2 | 4.3 | 12
[6 empty] | 705.157 | 1967.88 | 2673.037
.36 | TAMPONAMENTO DE PONTOS ELETRICOS |  |  | 1,00 | VB | 560 | 1940
[6 empty] | 560 | 1940 | 2500
.37 | CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO |  |  | 1,00 | UN | 160 | 390
[6 empty] | 160 | 390 | 550
.38 | PONTO ELETRICO INTERRUPTOR -INCL.CX |  |  | 14,00 | PT | 32 | 175
[6 empty] | 448 | 2450 | 2898
.39 | PONTO ELETRICO LUMINARIA comum |  |  | 27,00 | PT | 35 | 80
[6 empty] | 945 | 2160 | 3105
.40 | PONTO ELETRICO TOMADA -INCL.CX.2x4" |  |  | 32,00 | PT | 39 | 175
[6 empty] | 1248 | 5600 | 6848
.41 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) |  |  | 153,50 | M | 5.5 | 15
[6 empty] | 844.25 | 2302.5 | 3146.75
.42 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) |  |  | 24,00 | UN | 2.81 | 7.59
[6 empty] | 67.44 | 182.16 | 249.6
.43 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) |  |  | 116,90 | M | 5.74 | 14.04
[6 empty] | 671.006 | 1641.276 | 2312.282
.44 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) |  |  | 36,00 | UN | 2.9 | 8.5
[6 empty] | 104.4 | 306 | 410.4
.45 | CAIXA CONDULETE 25mm C/TAMPA CEGA |  |  | 74,00 | UN | 16.2 | 16
[6 empty] | 1198.8 | 1184 | 2382.8
.46 | CONETOR E/OU ABRACADEIRA P/ FIXACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO |  |  | 620,00 | UN | 2.9 | 3.8
[6 empty] | 1798 | 2356 | 4154
.47 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0mm2 ( 8AWG) |  |  | 400,00 | M | 8.7 | 4.9
[6 empty] | 3480 | 1960 | 5440
.48 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0mm2 (10AWG) |  |  | 480,00 | M | 6.5 | 4.9
[6 empty] | 3120 | 2352 | 5472
.49 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) |  |  | 780,00 | M | 4.9 | 4.9
[6 empty] | 3822 | 3822 | 7644
.50 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) |  |  | 400,00 | M | 3.7 | 4.9
[6 empty] | 1480 | 1960 | 3440
.51 | QUADRO DISTRIBUICAO PVC SOBREPOR - ATE 18 DISJUNTORES |  |  | 1,00 | UN | 290 | 175
[6 empty] | 290 | 175 | 465
.52 | QUADRO DISTRIBUICAO PVC SOBREPOR - ATE 30 DISJUNTORES |  |  | 2,00 | UN | 450 | 175
[6 empty] | 900 | 350 | 1250
.53 | CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 25x25x10cm |  |  | 4,00 | UN | 72 | 80
[6 empty] | 288 | 320 | 608
.54 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A |  |  | 2,00 | UN | 112 | 45
[6 empty] | 224 | 90 | 314
.55 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO EHB |  |  | 1,00 | UN | 570 | 150
[6 empty] | 570 | 150 | 720
.56 | DISJUNTOR MONOPOLAR 35A |  |  | 10,00 | UN | 25 | 45
[6 empty] | 250 | 450 | 700
.57 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A |  |  | 12,00 | UN | 21 | 45
[6 empty] | 252 | 540 | 792
.58 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A |  |  | 8,00 | UN | 18 | 45
[6 empty] | 144 | 360 | 504
.59 | DISPOSITIVO DR 40A/30mA |  |  | 12,00 | UN | 142 | 80
[6 empty] | 1704 | 960 | 2664
.60 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 |  |  | 35,28 | M2 | 75 | 74
[6 empty] | 2646 | 2610.72 | 5256.72
.61 | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO |  |  | 70,56 | M2 | 8.9 | 12
[6 empty] | 627.984 | 846.72 | 1474.704
.62 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) |  |  | 70,56 | M2 | 5.9 | 25
[6 empty] | 416.304 | 1764 | 2180.304
.63 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO |  |  | 11,00 | M | 3.57 | 16.49
[6 empty] | 39.27 | 181.39 | 220.66
.64 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20mm(3/4") |  |  | 2,00 | UN | 110 | 35
[6 empty] | 220 | 70 | 290
.65 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm |  |  | 9,00 | UN | 3 | 8.58
[6 empty] | 27 | 77.22 | 104.22
.66 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm |  |  | 4,00 | UN | 4.19 | 8.58
[6 empty] | 16.76 | 34.32 | 51.08
.67 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm |  |  | 8,00 | M | 6.32 | 6.69
[6 empty] | 50.56 | 53.52 | 104.08
.68 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm |  |  | 4,00 | UN | 7.96 | 12.4
[6 empty] | 31.84 | 49.6 | 81.44
.69 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO |  |  | 6,00 | M | 6.46 | 14.27
[6 empty] | 38.76 | 85.62 | 124.38
.70 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm |  |  | 2,00 | UN | 30.78 | 19.98
[6 empty] | 61.56 | 39.96 | 101.52
.71 | BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO |  |  | 1,00 | UN | 980 | 280
[6 empty] | 980 | 280 | 1260
.72 | BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO - (PNE) |  |  | 1,00 | UN | 1520 | 280
[6 empty] | 1520 | 280 | 1800
.73 | LAVATORIO DE LOUCA COLUNA SUSPENSA |  |  | 1,00 | UN | 1200 | 180
[6 empty] | 1200 | 180 | 1380
.74 | LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA |  |  | 1,00 | UN | 1260 | 114
[6 empty] | 1260 | 160 | 1420
.75 | TORNEIRA P/LAVATORIO |  |  | 1,00 | UN | 185.69 | 27.6
[6 empty] | 185.69 | 27.6 | 213.29
.80 | ESTRUTURA MADEIRA-CAMA DE FORRO |  |  | 17,65 | M2 | 35 | 82
[6 empty] | 617.75 | 1447.3 | 2065.05
.81 | FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC |  |  | 17,65 | M2 | 79 | 25
[6 empty] | 1394.35 | 441.25 | 1835.6
Subtotal 3.3. | [5 empty] | 83165.187 | 105078.3968 | 188243.5838
3.4. ACESSOS EXTERNOS / ÁREA EXTERNA
.1 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m |  |  | 10,13 | M3 | 0 | 82
[6 empty] | 0 | 830.66 | 830.66
.2 | VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA |  |  | 1,25 | M3 | 1890 | 1100
[6 empty] | 2362.5 | 1375 | 3737.5
.3 | ALVENARIA DE PEDRA DE GRES (e=25cm) |  |  | 12,75 | M2 | 94 | 42
[6 empty] | 1198.5 | 535.5 | 1734
.4 | ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE |  |  | 6,50 | M3 | 0 | 79
[6 empty] | 0 | 513.5 | 513.5
.5 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm |  |  | 25,90 | M2 | 9.3 | 6.9
[6 empty] | 240.87 | 178.71 | 419.58
.6 | CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3 |  |  | 25,90 | M2 | 52 | 32
[6 empty] | 1346.8 | 828.8 | 2175.6
.7 | PISO BASALTO SERRADO 45x45-arg.ci-ar 1:4-3cm |  |  | 25,90 | M2 | 298 | 60
[6 empty] | 7718.2 | 1554 | 9272.2
.8 | REJUNTAMENTO CERÂMICO |  |  | 25,90 | M2 | 4.3 | 12
[6 empty] | 111.37 | 310.8 | 422.17
.9 | PISO PODOTATIL EMBORRACHADO |  |  | 13,80 | M | 64 | 35
[6 empty] | 883.2 | 483 | 1366.2
.10 | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO |  |  | 4,50 | M2 | 8.9 | 12
[6 empty] | 40.05 | 54 | 94.05
.11 | REBOCO IMPERMEAVEL ci-ar 1:3 esp10mm (pega normal) |  |  | 4,50 | M2 | 5.9 | 25
[6 empty] | 26.55 | 112.5 | 139.05
.12 | CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO 2" |  |  | 26,70 | M | 430 | 9
[6 empty] | 11481 | 240.3 | 11721.3
.14 | PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO |  |  | 108,20 | M2 | 14.8 | 18
[6 empty] | 1601.36 | 1947.6 | 3548.96
.15 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO |  |  | 108,20 | M2 | 7 | 15
[6 empty] | 757.4 | 1623 | 2380.4
.16 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS |  |  | 108,20 | M2 | 17 | 24
[6 empty] | 1839.4 | 2596.8 | 4436.2
.20 | ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA LED 18-25W |  |  | 8,00 | UN | 38 | 80
[6 empty] | 304 | 640 | 944
.21 | CONCRETO MAGRO fck10MPa |  |  | 0,90 | M3 | 490 | 400
[6 empty] | 441 | 360 | 801
Subtotal 3.4. | [5 empty] | 30352.2 | 14184.17 | 44536.37
Total de EXECUÇÃO DE REFORMA POR PAVIMENTO | [5 empty] | 242375.1415 | 240655.4318 | 483030.5733
4. SERVIÇOS CONCLUSIVOS E ENTREGAS FINAIS
.1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE IMPERMEABILIZACAO/SERVICOS COBERTURA |  |  | 161.62 | M2 | 0 | 25
[6 empty] | 0 | 4040.5 | 4040.5
.2 | AFERICAO DE CARGAS DA REDE ELETRICA |  |  | 1 | UN | 0 | 1800
[6 empty] | 0 | 1800 | 1800
.3 | VERIFICACAO REDE HIDRAULICA - CARGA HIDROSTATICA |  |  | 1 | UN | 0 | 1800
[6 empty] | 0 | 1800 | 1800
.4 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  | 550,00 | M2 | 0 | 28.47
[6 empty] | 0 | 15658.5 | 15658.5
.5 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA |  |  | 95 | M3 | 0 | 75
[6 empty] | 0 | 7125 | 7125
.6 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO CLASSE "A" |  |  | 55 | M3 | 140 | 68.95
[6 empty] | 7700 | 3792.25 | 11492.25
.7 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO CLASSE "B" |  |  | 45 | M3 | 125 | 69.7
[6 empty] | 5625 | 3136.5 | 8761.5
[6 empty] | 13325 | 37352.75 | 50677.75
Total de SERVIÇOS CONCLUSIVOS E ENTREGAS FINAIS | [5 empty] | 13325 | 37352.75 | 50677.75
|  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 266370.1415 | 331935.1818 | 598305.3233
BDI aplicado 24%